## Data
Zona | Ciudad | Nombre de enlace | Nodo Origen | Equipo Origen | IP Origen | Tipo de enlace Origen | Puerto Origen | SFP Origen | TX Origen (dBm) | RX Origen (dBm) | RX Threshold Origen (dBm) | CRC/Errors Origen | Conector | Puerto ODF | Distancia Patchcord | Distancia fibra Origen (mts) | Nodo Destino | Equipo Destino | IP Destino | Tipo de enlace Destino | Puerto Destino | SFP Destino | TX Destino (dBm) | RX Destino (dBm) | RX Threshold Destino (dBm) | CRC/Errors Destino | Conector | Puerto ODF | Distancia Patchcord | Distancia fibra Destino (mts) | Margen RX Origen (dB) | Estado RX Origen | Margen RX Destino (dB) | Estado RX Destino | Estado CRC Origen | Estado CRC Destino | Estado General | Distancia (mts) | Ocurrencia | Clave (uso interno) | Coincide Filtro (uso interno) | INSTRUCCIONES
Norte del Valle | Cali | Vipasa - Tulua 10G CH59 UFINET | Vipasa | NPT1300 | 172.31.195.42 | Doble Hilo | TS1-2 | OTP10T_ALLN-80KM | 0.3 | -19 | -27 |  |  |  |  | 153890 | Tulua | NPT1300 | 172.31.195.50 | Doble Hilo | XSB-4 | ALLM-80KM | 0.3 | -8.1 | -27 |  | E2000/PC- SC/PC | 1 ODF UFINTE #1 | 10 | 153890 | 8 | OK | 18.9 | OK | N/A | N/A | OK | 153890 | 1 | Vipasa - Tulua 10G CH59 UFINET¦1 |  | 1. Agrega cada tramo nuevo en una fila debajo de los datos existentes (columnas A-Y).
Norte del Valle | Cali | Vipasa - Tulua 10G CH22 UFINET | Vipasa | NPT1300 | 172.31.195.42 | Doble Hilo | XSA-1 | OTP10T_ALLN-80KM | 0 | -17.9 | -25.1 |  |  |  |  | 153890 | Tulua | NPT1300 | 172.31.195.50 | Doble Hilo | XSB-1 | OTP10T__17_ALLN-80KM | 0 | -12.2 | -25.1 |  | E2000/PC- SC/PC | 2 ODF UFINTE #1 | 10 | 153890 | 7.2 | OK | 12.9 | OK | N/A | N/A | OK | 153890 | 1 | Vipasa - Tulua 10G CH22 UFINET¦1 |  | 2. Las columnas Z-AJ (Margen, Estado RX, Estado CRC, Estado General, Distancia, Ocurrencia, Clave, Coincide Filtro) ya tienen formulas listas hasta la fila 1500 - no las edites, se calculan solas.
Norte del Valle | Cali | Vipasa - Tulua 10G CH22 UFINET | Vipasa | NPT1300 | 172.31.195.42 | Doble Hilo | XSB-1 | OTP10T_17_ALLN-80KM | 0 | -17.1 | -25.1 |  |  |  |  | 153890 | Tulua | NPT1300 | 172.31.195.50 | Doble Hilo | XSA-2 | OTP10T__17_ALLN-80KM | 0 | -8.6 | -25.1 |  | SIN PATCH CORD | 3 ODF UFINTE #1 | 10 | 153890 | 8 | OK | 16.5 | OK | N/A | N/A | OK | 153890 | 2 | Vipasa - Tulua 10G CH22 UFINET¦2 |  | 3. El Dashboard y la hoja Consulta se actualizan automaticamente porque sus formulas leen el rango A2:AJ1500.
Norte del Valle | Cali | Vipasa - Tulua 10G CH60 UFINET | Vipasa | NPT1300 | 172.31.195.42 | Doble Hilo | XSB-3 | OTP10T_ALLN-80KM | 0 | -11 | -27.2 |  |  |  |  | 153890 | Tulua | NPT1300 | 172.31.195.50 | Doble Hilo | XSB-3 | OTP10T_ALLM-80KM | 0 | -12.2 | -27.2 |  | SIN PATCH CORD | 4 ODF UFINTE #1 | 10 | 153890 | 16.2 | OK | 15 | OK | N/A | N/A | OK | 153890 | 1 | Vipasa - Tulua 10G CH60 UFINET¦1 |  | 4. Si agregas una Zona, Ciudad, Tipo de enlace o Nodo NUEVO (que no exista aun), agrega tambien una fila/valor en las tablas de apoyo de la hoja Dashboard y en las listas desplegables de la hoja Consulta para que aparezca en graficos y filtros.
Norte del Valle | Cali | Vipasa - Candelaria 10G ANILLO GRIS | Vipasa | NPT1300 | 172.31.195.42 | Doble Hilo | TS1-1 | OTP10T_ALLN-80KM | 0 | -14.6 | -27.2 |  |  |  |  | 36850 | Candelaria | NPT1200 | 172.31.195.44 | Doble Hilo | TS3-1 | OTP10T_ALLN-80KM | 0.3 | -13.3 | -27.2 |  | E2000/PC- SC/PC | 37-41 ODF #1 | 10 | 36850 | 12.6 | OK | 13.9 | OK | N/A | N/A | OK | 36850 | 1 | Vipasa - Candelaria 10G ANILLO GRIS¦1 |  | 5. En la hoja Consulta, Seccion 1 busca UN tramo puntual por nombre. Seccion 2 filtra VARIOS tramos por Zona/Ciudad/Nodo a la vez (deja en blanco lo que no quieras filtrar).
Norte del Valle | Cali | Vipasa - Cavasa 10G ANILLO GRIS | Vipasa | NPT1300 | 172.31.195.42 | Doble Hilo | TS5-2 | OTPT10_L33BD-60KM | 3.4 | -13.2 | -19 | 0 |  |  |  |  | Cavasa | NPT1200 | 172.31.195.43 | Doble Hilo | TS3-1 | OTPT10_L27BD-60KM | 3.1 | -11.3 | -19 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | OK | 7.7 | OK | OK | OK | OK | Ver detalle | 1 | Vipasa - Cavasa 10G ANILLO GRIS¦1 |  | 6. Si superas la fila 1500, avisa para ampliar el rango de formulas.
Norte del Valle | Cali | Vipasa - Cavasa 10G ANILLO GRIS | Vipasa | NPT1300 | 172.31.195.42 | Doble Hilo | XSA-2 | OTPT10_L27BD-40KM | 2.6 | -12.5 | -19 | 0 |  |  |  |  | Cavasa | NPT1200 | 172.31.195.43 | Doble Hilo | XSB-2 | OTPT10_L27BD-60KM | 2 | -13.5 | -19 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | OK | 5.5 | OK | OK | OK | OK | Ver detalle | 2 | Vipasa - Cavasa 10G ANILLO GRIS¦2
Norte del Valle | Cali | Vipasa - Cavasa 100G ANILLO SWITCH | Vipasa | RAX721-C | 172.20.6.21 | Doble Hilo | he 1/1/3 | QSFP28 100G ER4 1310NM 40KM DOM LC SMF | 2.7 | -12.6 | -20.0 | 0 | LC/PC-SC/PC | 80 - 81 ODF#3 |  | 25390 | Cavasa | DM4380 | 172.20.87.49 | Doble Hilo | he 1/1/3 | QSFP28 100G ER4 1310NM 40KM DOM LC SMF | 2.7 | -15 | -20.0 | 0 |  | 27-36 ODF#2 |  |  |  | N/A |  | N/A | OK | OK | OK | 25390 | 1 | Vipasa - Cavasa 100G ANILLO SWITCH¦1
Norte del Valle | Cali | Cavasa - Candelaria 100G ANILLO SWITCH | Cavasa | DM4380 | 172.20.87.49 | Doble Hilo | he 1/1/2 | QSFP28 100G ER4 1310NM 40KM DOM LC SMF | 2.3 | -8.6 | -20.0 | 0 | LC/PC-SC/PC | 33-35 ODF#1 |  |  | Candelaria | DM4380 | 172.20.87.18 | Doble Hilo | he 1/1/2 | QSFP28 100G ER4 1310NM 40KM DOM LC SMF | 2.49 | -6.9 | -20 | 0 |  | 42-46 ODF#1 |  |  |  | N/A | 13.1 | OK | OK | OK | OK | Ver detalle | 1 | Cavasa - Candelaria 100G ANILLO SWITCH¦1
Norte del Valle | Cali | Cavasa - Candelaria 10G ANILLO GRIS | Cavasa | NPT1200 | 172.31.195.43 | Doble Hilo | XSA-1 | OTPT10_L33BD-40KM | 2.8 | -8.9 | [5 empty] | 13533 | Candelaria | NPT1200 | 172.31.195.44 | Doble Hilo | XSA-3 | OTPT10_L27BD-40KM | 2.7 | -7.9 |  |  | LC/PC-SC/PC | 40 ODF #1 | 5 | 13533 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 13533 | 1 | Cavasa - Candelaria 10G ANILLO GRIS¦1
Norte del Valle | Cali | Cavasa - Candelaria 10G ANILLO GRIS | Cavasa | NPT1200 | 172.31.195.43 | Doble Hilo | XSA-2 | OTPT10_L33BD-40KM | 2.3 | -15.1 | [5 empty] | 13533 | Candelaria | NPT1200 | 172.31.195.44 | Doble Hilo | XSA-2 | OTPT10_L27BD-60KM | 2 | -14.2 |  |  | LC/PC-SC/PC | 22 ODF #1 | 5 | 13533 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 13533 | 2 | Cavasa - Candelaria 10G ANILLO GRIS¦2
Norte del Valle | Candelaria | Candelaria - Tulua 10G ANILLO GRIS | Candelaria | NPT1200 | 172.31.195.44 | Doble Hilo | TS3-2 | OTP10T_ALLM-80KM | 0.3 | -15.5 |  |  | E2000/PC- SC/PC | 15- 21 | 10 | 116053 | Tulua | NPT1300 | 172.31.195.50 | Doble Hilo | TS5-4 | OTP10T_ALLM-80KM | 0 | -16.1 |  |  | E200/PC- SC/APC | 19-20 ODF BRINKS | 10 | 116053 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 116053 | 1 | Candelaria - Tulua 10G ANILLO GRIS¦1
Norte del Valle | Candelaria | Candelaria - Palmira Centro 10G ANILLO GRIS | Candelaria | NPT1200 | 172.31.195.44 | Doble Hilo | XSB-3 | OTPT10_L33BD-60KM | 3.3 | -13.2 |  |  | LC/PC-SC/PC | 22 | 5 | 20151 | Palmira Centro | NPT1200 | 172.31.195.45 | Doble Hilo | TS3-1 | OTPT10_L27BD-60KM | 2.7 | -10.6 |  |  | LC/PC-SC/PC | 1 ODF#2( 3DIAMANTES) | 10 | 20151 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 20151 | 1 | Candelaria - Palmira Centro 10G ANILLO GRIS¦1
Norte del Valle | Candelaria | Candelaria - Palmira Centro 10G ANILLO GRIS | Candelaria | NPT1200 | 172.31.195.44 | Doble Hilo | XSB-2 | OTPT10_L33BD-60KM | 2 | -15.1 |  |  | LC/PC-SC/PC | 34 | 5 | 20151 | Palmira Centro | NPT1200 | 172.31.195.45 | Doble Hilo | XSB-2 | OTPT10_L27BD-40KM | 3 | -14.2 |  |  | LC/PC-SC/PC | 10ODF#2( 3DIAMANTES) | 10 | 20151 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 20151 | 2 | Candelaria - Palmira Centro 10G ANILLO GRIS¦2
Norte del Valle | Candelaria | Palmira Centro - Palmira Samanes 10G ANILLO GRIS | Palmira Centro | NPT1200 | 172.31.195.45 | Doble Hilo | TS4-1 | OTPT10_L33BD-60KM | 3.4 | -4 |  |  | LC/PC-SC/PC | 22(ODF#1 MILAGROSA) | 5 | 3794 | Palmira Samanes | NPT1050 | 172.31.195.52 | Doble Hilo | MXSB-2 | OTPT10_L27BD-60KM | 2.8 | -4.6 |  |  | LC/PC-SC/PC | 5 ODF#2 | 5 | 3794 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 3794 | 1 | Palmira Centro - Palmira Samanes 10G ANILLO GRIS¦1
Norte del Valle | Palmira | Palmira Centro - Palmira Samanes 10G ANILLO GRIS | Palmira Centro | NPT1200 | 172.31.195.45 | Doble Hilo | XSA-2 | OTPT10_L33BD-60KM | 3.1 | -11 |  |  | LC/PC-SC/PC | 90(ODF#1 MILAGROSA) | 5 | 3794 | Palmira Samanes | NPT1050 | 172.31.195.52 | Doble Hilo | MXSA-1 | OTPT10_L27BD-60KM | 2.6 | -14.2 |  |  | LC/PC-SC/PC | 1ODF #1 | 5 | 3794 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 3794 | 2 | Palmira Centro - Palmira Samanes 10G ANILLO GRIS¦2
Norte del Valle | Palmira | Palmira Samanes - El Cerrito 10G ANILLO GRIS | Palmira Samanes | NPT1050 | 172.31.195.52 | Doble Hilo | TS1-1 | OTPT10_L33BD-60KM | 3.2 | -15.6 |  |  | LC/PC-SC/PC | 7 ODF #2 | 5 | 26153 | El Cerrito | NPT1050 | 172.31.195.51 | Doble Hilo | TS1-1 | OTPT10_L27BD-60KM | 2.5 | -13.4 |  |  | LC/PC-SC/PC | 4 ODF # 2 | 5 | 26153 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 26153 | 1 | Palmira Samanes - El Cerrito 10G ANILLO GRIS¦1
Norte del Valle | Palmira | Palmira Samanes - El Cerrito 10G ANILLO GRIS | Palmira Samanes | NPT1050 | 172.31.195.52 | Doble Hilo | MXSA-2 | OTPT10_L33BD-60KM | 3.1 | -16.6 |  |  | LC/PC-SC/PC | 4 ODF #1 | 5 | 26153 | El Cerrito | NPT1050 | 172.31.195.51 | Doble Hilo | MXSA-1 | OTPT10_L27BD-60KM | 2.6 | -15 |  |  | LC/PC-SC/PC | 2 ODF # 1 | 5 | 26153 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 26153 | 2 | Palmira Samanes - El Cerrito 10G ANILLO GRIS¦2
Norte del Valle | El Cerrito | El Cerrito - Guacari 10G ANILLO GRIS | El Cerrito | NPT1050 | 172.31.195.51 | Doble Hilo | MXSB-2 | OTPT10_L33BD-60KM | 3.4 | -11.4 |  |  | LC/PC-SC/PC | 5 ODF #2 | 5 | 11325 | Guacari | NPT1200 | 172.31.195.48 | Doble Hilo | TS3-2 | OTPT10_L27BD-60KM | 2.8 | -9 |  |  | LC/PC-SC/PC | 22 ODF #1 PRINCIPAL | 5 | 11325 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 11325 | 1 | El Cerrito - Guacari 10G ANILLO GRIS¦1
Norte del Valle | El Cerrito | El Cerrito - Guacari 10G ANILLO GRIS | El Cerrito | NPT1050 | 172.31.195.51 | Doble Hilo | MXSA-2 | OTPT10_L33BD-60KM | 3.1 | -7.9 |  |  | LC/PC-SC/PC | 4 ODF #1 | 5 | 11325 | Guacari | NPT1200 | 172.31.195.48 | Doble Hilo | XSA-2 | OTPT10_L27BD-60KM | 3.3 | -8.9 |  |  | LC/PC-SC/PC | 4 ODF#1 PRINCIPAL | 5 | 11325 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 11325 | 2 | El Cerrito - Guacari 10G ANILLO GRIS¦2
Norte del Valle | Guacari | Guacari - Buga 10G ANILLO GRIS | Guacari | NPT1200 | 172.31.195.48 | Doble Hilo | TS4-1 | OTPT10_L33BD-60KM | 3.2 | -14.7 |  |  | LC/PC-SC/PC | 2 ODF#1 PRINCIPAL | 5 | 22496 | Buga | NPT1200 | 172.31.195.49 | Doble Hilo | XSA-1 | OTPT10_L27BD-60KM | 3.3 | -12.8 |  |  | LC/PC-SC/PC | 58 ODF TYCO CENTRO | 5 | 22496 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 22496 | 1 | Guacari - Buga 10G ANILLO GRIS¦1
Norte del Valle | Guacari | Guacari - Buga 10G ANILLO GRIS | Guacari | NPT1200 | 172.31.195.48 | Doble Hilo | XSB-2 | OTPT10_L33BD-60KM | 3.7 | -12.2 |  |  | LC/PC-SC/PC | 1 ODF# 1 PRINCIPAL | 5 | 22496 | Buga | NPT1200 | 172.31.195.49 | Doble Hilo | XSB-2 | OTPT10_L27BD-60KM | 3 | -10.9 |  |  | LC/PC-SC/PC | 50 ODF VULCANIZADORA | 5 | 22553 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 22496 | 2 | Guacari - Buga 10G ANILLO GRIS¦2
Norte del Valle | Buga | Buga - Tulua 10G ANILLO GRIS | Buga | NPT1200 | 172.31.195.49 | Doble Hilo | XSB-1 | OTPT10_L33BD-60KM | 3.1 | -14.9 |  |  | LC/PC-SC/PC | 58 ODF VULCANIZADORA | 5 | 32545 | Tulua | NPT1300 | 172.31.195.50 | Doble Hilo | TS1-3 | OTPT10_L27BD-60KM | 3.1 | -12.5 |  |  | LC/PC-SC/PC | 48 ODF BRINS | 10 | 32545 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 32545 | 1 | Buga - Tulua 10G ANILLO GRIS¦1
Norte del Valle | Buga | Buga - Tulua 10G ANILLO GRIS | Buga | NPT1200 | 172.31.195.49 | Doble Hilo | XSA-2 | OTPT10_L33BD-60KM | 3.3 | -17.5 |  |  | LC/PC-SC/PC | 64 ODF VULCANIZADORA | 5 | 32545 | Tulua | NPT1300 | 172.31.195.50 | Doble Hilo | XSA-3 | OTPT10_L27BD-60KM | 2.5 | -14.4 |  |  | LC/PC-SC/PC | 24 ODF BRINKS | 10 | 32545 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 32545 | 2 | Buga - Tulua 10G ANILLO GRIS¦2
Norte del Valle | Cali | Vipasa - Tulua 100G ANILLO N VALLE CH27 UFINET | Vipasa | NPT1300 | 172.31.195.42 | Doble Hilo | TS3-1 | OTR100Q28_CTZR-120KM | -3.4 | -15.8 | -25.1 | [5 empty] | Tulua | NPT1300 | 172.31.195.50 | Doble Hilo | TS3-1 | OTR100Q28_CTZR-120KM | -3 | -15.7 | -25.1 |  | LC/PC-SC/PC | 26-42 ODF BRINKS | 10 | 32545 | 9.3 | OK | 9.4 | OK | N/A | N/A | OK | 32545 | 1 | Vipasa - Tulua 100G ANILLO N VALLE CH27 UFINET¦1
Norte del Valle | Cali | Vipasa - Candelaria 100G ANILLO N VALLE CH27 | Vipasa | NPT1300 | 172.31.195.42 | Doble Hilo | TS4-1 | OTR100Q28_CTZR-120KM | -4.1 | -7.8 | -25.1 | [5 empty] | Candelaria | NPT1050i | 172.31.195.59 | Doble Hilo | TS2-1 | OTR100Q28_CTZR-120KM | -4.5 | -7.9 | -25.1 |  | E2000/PC- SC/PC | 37-41 ODF #1 | 10 | 36850 | 17.3 | OK | 17.2 | OK | N/A | N/A | OK | 36850 | 1 | Vipasa - Candelaria 100G ANILLO N VALLE CH27¦1
Norte del Valle | Candelaria | Candelaria - Palmira Centro 100G ANILLO N VALLE CH27 | Candelaria | NPT1050i | 172.31.195.59 | Doble Hilo | TS3-1 | OTR100Q28_ER4F-40KM | 6.4 | -5.8 |  |  | LC/PC-SC/PC | 13 y 24 ODF #1 | 10 | 20151 | Palmira Centro | NPT1050i | 172.31.195.61 | Doble Hilo | TS3-1 | OTR100Q28_ER4F-40KM | 6.7 | -4.8 |  |  | LC/PC-SC/PC | 52 -53 ODF #2 3DIAMANTES | 10 | 20151 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 20151 | 1 | Candelaria - Palmira Centro 100G ANILLO N VALLE CH27¦1
Norte del Valle | Palmira | Palmira Centro - Guacari 100G ANILLO N VALLE CH27 | Palmira Centro | NPT1050i | 172.31.195.61 | Doble Hilo | TS2-1 | OTR100Q28_ZR4-80KM | 10.2 | -17.2 |  |  | LC/PC-SC/PC | 83 -84 ODF2 # 2 3 DIAMANTES | 10 | 38556 | Guacari | NPT1050i | 172.31.195.58 | Doble Hilo | TS2-1 | OTR100Q28-ZR4-80KM | 10.2 | -14.9 |  |  | LC/PC-SC/PC | 17-18 ODF PRINCIPAL | 10 | 38556 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 38556 | 1 | Palmira Centro - Guacari 100G ANILLO N VALLE CH27¦1
Norte del Valle | Guacari | Guacari - Buga 100G ANILLO N VALLE CH27 | Guacari | NPT1050i | 172.31.195.58 | Doble Hilo | TS3-1 | OTR100Q28_ER4F-40KM | 7.1 | -4.1 |  |  | LC/PC-SC/PC | 1-2 ODF #2 PARQUE | 10 | 22496 | Buga | NPT1050i | 172.31.195.57 | Doble Hilo | TS3-1 | OTR100Q28_ER4F-40KM | 6.9 | -6.8 |  |  | LC/PC-SC/PC | 41-43 ODF TYCO CENTRO | 10 | 22496 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 22496 | 1 | Guacari - Buga 100G ANILLO N VALLE CH27¦1
Norte del Valle | Buga | Buga - Tulua 100G ANILLO N VALLE CH27 | Buga | NPT1050i | 172.31.195.57 | Doble Hilo | TS2-1 | OTR100Q28_ER4F-40KM | 6.6 | -8.3 |  |  | LC/PC-SC/PC | 65-69 ODF VULCANIZADORA | 10 | 32545 | Tulua | NPT1300 | 172.31.195.50 | Doble Hilo | TS2-1 | OTR100Q28_ER4F-40KM | 6.5 | -8.1 |  |  | LC/PC-SC/PC | 26-42 ODF BRINKS | 10 | 32545 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 32545 | 1 | Buga - Tulua 100G ANILLO N VALLE CH27¦1
Norte del Valle | Tulua | Tulua - La Union 100G ANILLO N VALLE CH27 | Tulua | NPT1300 | 172.31.195.50 | Doble Hilo | TS7-1 | OTR100Q28_CTZR-120KM | -4.5 | -10.6 |  |  | E2000/PC- SC/PC | 77-89 ODF TYCO | 10 | 84619 | La Union | NPT1050i | 172.31.195.54 | Doble Hilo | TS3-1 | OTR100Q28_CTZR-120KM | -4.5 | -11.4 |  |  | E2000/PC- SC/PC | 35-36 PRINCIPAL | 10 | 84619 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 84619 | 1 | Tulua - La Union 100G ANILLO N VALLE CH27¦1
Norte del Valle | Tulua | Tulua - Zarzal 100G ANILLO N VALLE CH27 | Tulua | NPT1300 | 172.31.195.50 | Doble Hilo | TS4-1 | OTR100Q28_ZR4-80KM | 9.9 | -19 |  |  | LC/PC-SC/PC | 61-96 ODF TYCO | 10 | 52135 | Zarzal | NPT1050i | 172.31.195.56 | Doble Hilo | TS2-1 | OTR100Q28-ZR4-80KM | 10 | -18.3 |  |  | LC/PC-SC/PC | 1-9 ODF CARNICERIA | 10 | 52135 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 52135 | 1 | Tulua - Zarzal 100G ANILLO N VALLE CH27¦1
Norte del Valle | Zarzal | Zarzal - Roldanillo 100G ANILLO N VALLE CH27 | Zarzal | NPT1050i | 172.31.195.56 | Doble Hilo | TS3-1 | OTR100Q28_ER4F-40KM | 6.8 | -1.5 |  |  | LC/PC-SC/PC | 1-2 ODF SEMAFORO | 10 | 14139 | Roldanillo | NPT1050i | 172.31.195.55 | Doble Hilo | TS3-1 | OTR100Q28_ER4F-40KM | 7.1 | 0.8 |  |  | LC/PC-SC/PC | 1-2 ODF NODO | 10 | 14139 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 14139 | 1 | Zarzal - Roldanillo 100G ANILLO N VALLE CH27¦1
Norte del Valle | Roldanillo | Roldanillo - La Union 100G ANILLO N VALLE CH27 | Roldanillo | NPT1050i | 172.31.195.55 | Doble Hilo | TS2-1 | OTR100Q28_ER4F-40KM | 6.6 | -3.6 |  |  | LC/PC-SC/PC | 13 ODF PARQUE/ 3 ODF NODO | 10 | 22.349(PARQUE) 23949 (NODO) | La Union | NPT1050i | 172.31.195.54 | Doble Hilo | TS2-1 | OTR100Q28_ER4F-40KM | 6.6 | -3.4 |  |  | LC/PC-SC/PC | 32-33 ODF PRINCIPAL | 10 | 22.349(PARQUE) 23949 (NODO) |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | Ver detalle | 1 | Roldanillo - La Union 100G ANILLO N VALLE CH27¦1
Norte del Valle | Tulua | Tulua - Bugalagrande 10G ANILLO GRIS | Tulua | NPT1300 | 172.20.87.17 | Doble Hilo | ten 1/1/37 | OEM USFP+-192/S2-RT-40KM | 0.4 | -9.9 | -16.9 |  | LC/PC-SC/PC | 83 - 84 ODF TYCO | 10 | 24000 | Bugalagrande | ISCOMS3600 | 172.20.63.5 | Doble Hilo | ten 1/0/50 | OEM USFP+-192/S2-RT-40KM | 1.8 | -14.7 | -16 |  | LC/PC-SC/PC | 1-2 ODF PRINCIPAL | 10 | 24000 | 7 | OK | 1.3 | OK | N/A | N/A | OK | 24000 | 1 | Tulua - Bugalagrande 10G ANILLO GRIS¦1
Norte del Valle | Bugalagrandre | Bugalagrande - Zarzal 10G BACKUP | Bugalagrande | ISCOMS3600 | 172.20.63.5 | Bidireccional | ten 1/0/49 | CISCO-Skylane 40KM TX1310 | 3.04 | -13.5 | -15 |  | LC/PC-SC/PC | 7 ODF 1 |  | 32500 | Zarzal | NPT1050i | 172.31.195.56 | Bidireccional | XSA-1 | CISCO-Skylane 40KM TX1270 | No Homologado | No Homologado | No Homologado |  |  | 11 ODF CARNICERIA |  | 32500 | 1.5 | OK |  | N/A | N/A | N/A | OK | 32500 | 1 | Bugalagrande - Zarzal 10G BACKUP¦1
Norte del Valle | Tulua | Tulua - Zarzal 10G Hilos redundancia | Tulua | NPT1300 | 172.31.195.50 | Doble Hilo | TS5-1 | OTP10_ZRLM 80KM | 1.9 | -19.1 |  |  | LC/PC-SC/PC | 74 - 82 ODF TYCO | 10 | 52135 | Zarzal | ISCOM2948 | 172.20.6.3 | Doble Hilo | 49 | USFP+-192/S3-OSI-80KM | 1.2 | -20.1 |  |  | LC/PC-SC/PC | 15-16 ODF SEMAFORO | 10 | 52135 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 52135 | 1 | Tulua - Zarzal 10G Hilos redundancia¦1
Norte del Valle | Zarzal | Zarzal - Roldanillo 10G Hilos redundancia | Zarzal | ISCOM2948 | 172.20.6.3 | Doble Hilo | 50 | OEM USFP+-192/S2-RT-40KM | 1.78 | -3.88 | -16.9 | 0 | LC/PC-SC/PC | 3-4 ODF CEMAFORO | 5 | 14139 | Roldanillo | ISCOM2948 | 172.20.6.4 | Doble Hilo | 50 | OEM USFP+-192/SS22-I-40KM TX1270 | 1.7 | -9.54 | -14.9 | 0 | LC/PC-SC/PC | 1-2 ODF PARQUE | 5 | 14139 | 13.02 | OK | 5.36 | OK | OK | OK | OK | 14139 | 1 | Zarzal - Roldanillo 10G Hilos redundancia¦1
Norte del Valle | Roldanillo | Roldanillo - La Union 10G Hilos redundancia | Roldanillo | ISCOM2948 | 172.20.6.4 | Bidireccional | 49 | OEM USFP+-192/SS23-I-40KM TX1330 | 0.96 | -12.68 | -17.9 | 0 | LC/PC-SC/PC | 3 ODF PARQUE | 5 | 22349 | La Union | ISCOM2948 | 172.20.6.5 | Bidireccional | 49 | OEM USFP+-192/SS22-I-40KM TX1270 | 2.96 | -15.09 | -14.9 | 0 | LC/PC-SC/PC | 25 ODF PRINCIPAL | 5 | 22349 | 5.22 | OK | -0.19 | ALARMA | OK | OK | REVISAR | 22349 | 1 | Roldanillo - La Union 10G Hilos redundancia¦1
Norte del Valle | La Union | La Union - Toro 100G ANILLO N VALLE CH27 | La Union | ISCOM2948 | 172.20.6.5 | Doble Hilo | 52 | Skylane Optics-40KM TX1550 | 1 | -5.46 | -16.9 | 0 | LC/PC-SC/PC | 1-2 ODF PARQUE | 5 | 13105 | Toro | ISCOM2948 | 172.20.6.6 | Doble Hilo | 52 | Skylane Optics-40KM TX1550 | 1 | -5.54 | -16.9 | 447 | LC/PC-SC/PC | 1-2 ODF PRINCIPAL | 5 | 13105 | 11.44 | OK | 11.36 | OK | OK | CON ERRORES | REVISAR | 13105 | 1 | La Union - Toro 100G ANILLO N VALLE CH27¦1
Norte del Valle | Candelaria | Candelaria - Pradera 100G ANILLO N VALLE CH27 | Candelaria | NPT1050i | 172.31.195.59 | Bidireccional | XSA-2 | No Homologado | No Homologado | No Homologado | No Homologado |  | LC/PC-SC/PC | 3-4 ODF #1 PARQUE | 5 | 16000 | Pradera | ISCOM2948 | 172.20.87.13 | Bidireccional | 49 | AT-SP10ER40/1-DH-40KM | -0.1 | -14 |  |  | LC/PC-SC/PC | 1-2 ODF #1 | 5 | 16000 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 16000 | 1 | Candelaria - Pradera 100G ANILLO N VALLE CH27¦1
Norte del Valle | Pradera | Pradera - Florida 100G ANILLO N VALLE CH27 | Pradera | ISCOM2948 | 172.20.87.13 | Bidireccional | 50 | DATACOM OP5940D-2733-40KM TX1270 | 2.87 | -10.67 | -15.9 | 2091 | LC/PC-SC/PC | 3 ODF #1 | 5 | 17246 | Florida | ISCOM2948 | 172.20.87.9 | Bidireccional | 50 | DATACOM FIB2106228900-40KM TX1330 | 1.9 | -11.25 | -15.9 | 1 | LC/PC-SC/PC | 8 OF # 1 | 5 | 17246 | 5.23 | OK | 4.65 | OK | CON ERRORES | CON ERRORES | REVISAR | 17246 | 1 | Pradera - Florida 100G ANILLO N VALLE CH27¦1
Norte del Valle | Guacari | Guacari - Ginebra 100G ANILLO N VALLE CH27 | Guacari | NPT1050i | 172.31.195.58 | Bidireccional | XSA-2 | OPT10_L33BD-40KM | 3.2 | -9.1 | -15 |  | LC/PC-SC/PC | 19 ODF #1 PRINCIPAL | 5 | 14087 | Ginebra | ISCOM2948 | 172.20.87.11 | Bidireccional | 49 | CISCO-Skylane-40KM 1270 | 3 | -6.9 |  |  | LC/PC-SC/PC | 10 ODF #1 | 5 | 14087 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 14087 | 1 | Guacari - Ginebra 100G ANILLO N VALLE CH27¦1
Norte del Valle | Tulua | Tulua - MC - Pereira 10G CH22 MC | Tulua | NPT1300 | 172.31.195.50 | Doble Hilo | XSA-1 | OTP10T_17_ALLN-80KM | 0 | -9.9 |  |  | NA | N.A |  |  | Pereira | NPT1300 | 172.31.180.62 | Doble Hilo | XSB-4 | OPT10T_17_ALLN_80KM | 0 | -10.4 | [7 empty] | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | Ver detalle | 1 | Tulua - MC - Pereira 10G CH22 MC¦1
Norte del Valle | Tulua | Tulua - UFINET - Pereira 10G CH22 MC | Tulua | NPT1300 | 172.31.195.50 | Doble Hilo | XSB-2 | OTP10T_17_ALLN-80KM | 0 | -11.3 |  |  | E2000/PC-SC/PC | 3-4 ODF UFINET #2 | 10 | 159000 | Pereira | NPT1300 | 172.31.180.62 | Doble Hilo | XSA-4 | OPT10T_17_ALLN_80KM | 0 | -12.9 |  |  | E2000-PX/SC-PC |  |  |  |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 159000 | 1 | Tulua - UFINET - Pereira 10G CH22 MC¦1
Norte del Valle | Tulua | Tulua - Andalucia 100G ANILLO N VALLE CH27 | Tulua | ISCOM2948 | 172.31.32.9 | Bidireccional | 50 | Skylane Optics-40KM TX1330 | 3.15 | -7.8 | -15.9 | 3 | LC/PC-SC/PC | 80 ODF TYCO | 10 | 12000 | Andalucia | ISCOM2948 | 172.31.60.15 | Bidireccional | 50 | Skylane Optics-40KM TX1550 | 2.69 | -5.95 | -15.9 | 59 | LC/PC-SC/PC | 1 ODF #1 | 5 | 12000 | 8.1 | OK | 9.95 | OK | CON ERRORES | CON ERRORES | REVISAR | 12000 | 1 | Tulua - Andalucia 100G ANILLO N VALLE CH27¦1
Norte del Valle | Tulua | Tulua - Riofrio 100G ANILLO N VALLE CH27 | Tulua | ISCOM2948 | 172.31.32.9 | Bidireccional | 51 | Skylane Optics-40KM TX1550 | 2.2 | -14.12 | -15.9 | 1121 | LC/PC-SC/PC | 17 ODF SAJONIA | 10 | 19320 | Riofrio | ISCOM2948 | 172.31.32.3 | Bidireccional | 51 | Skylane Optics-40KM TX1550 | 1 | -11.16 | -15.9 | 7154 | LC/PC-SC/PC | 1 ODF#1 | 5 | 19320 | 1.78 | OK | 4.74 | OK | CON ERRORES | CON ERRORES | REVISAR | 19320 | 1 | Tulua - Riofrio 100G ANILLO N VALLE CH27¦1
Norte del Valle | Riofrio | Riofrio - Trujillo 100G ANILLO N VALLE CH27 | Riofrio | ISCOM2948 | 172.31.32.3 | Bidireccional | 49 | CISCO-Skylane 40KM TX1550 | 3.28 | -13.7 | -14.9 | 135 | LC/PC-SC/PC | 3 ODF #1 | 5 | 12621 | Trujillo | ISCOM2948 | 172.31.32.5 | Bidireccional | 49 | CISCO-Skylane 40KM TX1550 | 2.7 | -11.9 | -14.9 |  | LC/PC-SC/PC | 3 ODF #1 | 5 | 12621 | 1.2 | OK | 3 | OK | CON ERRORES | N/A | REVISAR | 12621 | 1 | Riofrio - Trujillo 100G ANILLO N VALLE CH27¦1
Valle | Cali | Vipasa - Municipal 100G ANILLO CALI | Vipasa | MX204 | 172.31.161.1 | Doble Hilo | et-0/0/3 | QSFP-100GBASE-LR4 10KM | 0.13 | -7.7 | -10.6 | 0 | LC/SC | ODF 4 POS 3 - 4 | 10 |  | Municipal | MX204 | 172.31.166.1 | Doble Hilo | et-0/0/3 | QSFP-100GBASE-LR4 10KM | -0.85 | -9.85 | -10.6 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | OK | 0.75 | OK | OK | OK | OK | Ver detalle | 1 | Vipasa - Municipal 100G ANILLO CALI¦1 | 49
Valle | Cali | Municipal - Pance 100G ANILLO CALI | Municipal | MX204 | 172.31.166.1 | Doble Hilo | et-0/0/0 | QSFP-100GBASE-ER4L 40KM | 2.4 | -14.89 | -15.41 | 261520 | LC/SC | ODF 2 POS 1- 2 | 5 |  | Pance | MX204 | 172.31.165.1 | Doble Hilo | et-0/0/0 | QSFP-100GBASE-ER4L 40KM | 2.1 | -14.91 | -15.41 | 6366324 | LC/SC | ODF 1 POS 1-2 | 5 |  | 0.52 | OK | 0.5 | OK | CON ERRORES | CON ERRORES | REVISAR | Ver detalle | 1 | Municipal - Pance 100G ANILLO CALI¦1 | 50
Valle | Cali | Pance - Melendez 100G ANILLO CALI | Pance | MX204 | 172.31.165.1 | Doble Hilo | et-0/0/3 | QSFP-100GBASE-LR4 10KM | -0.4 | -11.61 | 1.25 | 20829 | LC/SC | ODF 2 POS 21 - 22 | 5 |  | Melendez | MX204 | 172.31.164.1 | Doble Hilo | et-0/0/3 | QSFP-100GBASE-LR4 10KM | 1.15 | -11.6 | -20.2 | 0 |  |  |  |  | -12.86 | ALARMA | 8.6 | OK | CON ERRORES | OK | REVISAR | Ver detalle | 1 | Pance - Melendez 100G ANILLO CALI¦1
Valle | Cali | Pance - Wave DC (Etix) 100G ANILLO CALI | Pance | MX204 | 172.31.165.1 | Doble Hilo | et-0/0/1 | QSFP-100GBASE-LR4 10KM | 2 | -3.59 | -10.6 | 4920 | LC/SC |  |  |  | Wave DC (Etix) | MX204 | 172.31.167.1 | Doble Hilo | et-0/0/1 | QSFP-100GBASE-LR4 10KM | 2 | -11.1 | -10.6 | 405 |  |  |  |  | 7.01 | OK | -0.5 | ALARMA | CON ERRORES | CON ERRORES | REVISAR | Ver detalle | 1 | Pance - Wave DC (Etix) 100G ANILLO CALI¦1
Valle | Cali | Wave DC (Etix) - Melendez 100G ANILLO CALI | Wave DC (Etix) | MX204 | 172.31.167.1 | Doble Hilo | et-0/0/0 | QSFP-100GBASE-ER4L 40KM | 0.4 | -12.86 | -20.92 | 0 |  |  |  |  | Melendez | MX204 | 172.31.164.1 | Doble Hilo | et-0/0/1 | QSFP-100GBASE-ER4L 40KM | 0.4 | -11.99 | -20.92 | 23 |  |  |  |  | 8.06 | OK | 8.93 | OK | OK | CON ERRORES | REVISAR | Ver detalle | 1 | Wave DC (Etix) - Melendez 100G ANILLO CALI¦1
Valle | Cali | Melendez - Roosevelt 100G ANILLO CALI | Melendez | MX204 | 172.31.164.1 | Doble Hilo | et-0/0/0 | QSFP-100GBASE-ER4 40KM | 0.3 | -14.94 | -20.92 | 1083 |  | ODF 1 POS 1-2 |  |  | Roosevelt | MX204 | 172.31.163.1 | Doble Hilo | et-0/0/0 | QSFP-100GBASE-ER4 40KM | 0.3 | -14.12 | -20.92 | 8022 |  |  |  |  | 5.98 | OK | 6.8 | OK | CON ERRORES | CON ERRORES | REVISAR | Ver detalle | 1 | Melendez - Roosevelt 100G ANILLO CALI¦1
Valle | Cali | Roosevelt - Cali Norte 100G ANILLO CALI | Roosevelt | MX204 | 172.31.163.1 | Doble Hilo | et-0/0/3 | QSFP-100GBASE-LR4 10KM | 0.2 | -10.47 | -10.6 | 31610 |  | ODF 3 POS 1 - 2 |  |  | Cali Norte | MX204 | 172.31.162.1 | Doble Hilo | et-0/0/3 | QSFP-100GBASE-LR4 10KM | 0.2 | -8.91 | -10.6 | 15954 |  |  |  |  | 0.13 | OK | 1.69 | OK | CON ERRORES | CON ERRORES | REVISAR | Ver detalle | 1 | Roosevelt - Cali Norte 100G ANILLO CALI¦1
Valle | Cali | Cali Norte - Vipasa 100G ANILLO CALI | Cali Norte | MX204 | 172.31.162.1 | Doble Hilo | et-0/0/0 | QSFP-100GBASE-LR4 10KM | 0.4 | -2.9 | -10.6 | 0 |  |  |  |  | Vipasa | MX480 | 172.29.0.11 | Doble Hilo | et-2/1/0 | QSFP-100GBASE-LR4 10KM | 1.7 | -40.04 | -19 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | OK | -21.04 | ALARMA | OK | OK | REVISAR | Ver detalle | 1 | Cali Norte - Vipasa 100G ANILLO CALI¦1
Valle | Cali | Vipasa - PERIFERIAS to IXA | Vipasa | MX480 | 172.29.0.11 | Bidireccional | xe-0/0/1:0 | QSFP+-4X10G-LR MRATE-5xQSFPP | -2.67 | -7.92 | -14.4 | 13513 | LC/LC | NPT 1300 - TS5 PTO 3 | 15 |  | PERIFERIAS to IXA | NA | NA | Bidireccional | NA | NA | NA | NA |  | N/A |  |  |  |  | 6.48 | OK |  | N/A | CON ERRORES | N/A | REVISAR | Ver detalle | 1 | Vipasa - PERIFERIAS to IXA¦1
Valle | Cali | Vipasa - PERIFERIAS to IXA | Vipasa | MX480 | 172.29.0.11 | Bidireccional | xe-2/0/1:0 | QSFP+-4X10G-LR MRATE-5xQSFPP | -2.42 | -13.31 | -14.4 | 67 | LC/LC | NPT 1300 - XSA PTO 3 | 15 |  | PERIFERIAS to IXA | NA | NA | Bidireccional | NA | NA | NA | NA |  | N/A |  |  |  |  | 1.09 | OK |  | N/A | CON ERRORES | N/A | REVISAR | Ver detalle | 2 | Vipasa - PERIFERIAS to IXA¦2
Valle | Cali | Vipasa - Roosevelt (Wave DC (Etix) LadoA) | Vipasa | MX480 | 172.29.0.11 | Doble Hilo | et-0/2/1 | QSFP-100G-ZR4 80KM | 4 | -10.2 | -40 | 0 | LC/SC |  |  | 36000 | Roosevelt | DM4270 | 172.30.12.126 | Doble Hilo | he 1/1/2 | QSFP-100G-ZR4 80KM | 4 | -19.1 | -40 | 0 | LC/SC |  |  |  | 29.8 | OK | 20.9 | OK | OK | OK | OK | 36000 | 1 | Vipasa - Roosevelt (Wave DC (Etix) LadoA)¦1
Valle | Cali | Roosevelt - Wave DC (Etix) Lado A | Roosevelt | DM4270 | 172.30.12.126 | Doble Hilo | he 1/1/2 | QSFP-100G-ZR4 80KM | 4 | -15.3 | -40 | 0 | LC/SC | ODF MELENDEZ POS 6-8 |  |  | Wave DC (Etix) | DM4270 | 172.30.15.25 | Doble Hilo | he 1/1/3 | QSFP-100G-ZR4 80KM | 4 | -15.6 | -40 | 0 | LC/SC | ODF 1 POS 61-70 |  |  | 24.7 | OK | 24.4 | OK | OK | OK | OK | Ver detalle | 1 | Roosevelt - Wave DC (Etix) Lado A¦1
Valle | Cali | Vipasa - Wave DC (Etix) Lado B | Vipasa | MX480 | 172.29.0.11 | Doble Hilo | et-2/1/1 | QSFP-100G-ZR4 80KM | 4 | -21 | -40 | 0 |  |  |  | 15000 | Wave DC (Etix) | DM4270 | 172.30.15.25 | Doble Hilo | he 1/1/2 | QSFP-100G-ZR4 80KM | 4 | 30.96 | -40 | 0 |  |  |  | 15000 | 19 | OK | 70.96 | OK | OK | OK | OK | 15000 | 1 | Vipasa - Wave DC (Etix) Lado B¦1
Valle | Cali | Vipasa - Poblado | Vipasa | MX204 | 172.31.161.1 | Bidireccional | xe-0/1/6 | SFP+-10G-ER 40KM | 2.4 | -16.2 | -15 | 34218 | LC/SC | ODF 3 POS 5 | 10 |  | Poblado | ISCOMS3600 | 172.30.8.30 | Bidireccional | ten 1/0/54 | Skylane Optics 40KM TX1270 | 2.3 | -14.7 | -15 | 0 |  |  |  |  | -1.2 | ALARMA | 0.3 | OK | CON ERRORES | OK | REVISAR | Ver detalle | 1 | Vipasa - Poblado¦1
Valle | Cali | Vipasa - Calima | Vipasa | MX204 | 172.31.161.1 | Bidireccional | xe-0/1/7 | SFP+-10G-ER 40KM | 3.19 | -2.82 | -15 | 0 | LC/SC | ODF 3 POS 6 | 10 |  | Calima | ISCOM2948 | 172.30.8.29 | Bidireccional | 50 | SFP-10G40KT12R13-40KM TX1270 | 3.1 | -2.4 | -17.9 | 927 |  |  |  |  | 12.18 | OK | 15.5 | OK | OK | CON ERRORES | REVISAR | Ver detalle | 1 | Vipasa - Calima¦1
Valle | Cali | Municipal - Poblado | Municipal | MX204 | 172.31.166.1 | Bidireccional | xe-0/1/6 | SFP+-10G-ER 40KM | 1.7 | -12.24 | -23.01 | 0 |  |  |  |  | Poblado | ISCOMS3600 | 172.30.8.30 | Bidireccional | ten 1/0/53 | Skylane Optics 40KM TX1270 | 2.4 | -11.1 | -17 | 0 |  |  |  |  | 10.77 | OK | 5.9 | OK | OK | OK | OK | Ver detalle | 1 | Municipal - Poblado¦1 | 64
Valle | Cali | Municipal - Calima | Municipal | MX204 | 172.31.166.1 | Bidireccional | xe-0/1/7 | SFP+-10G-ER 40KM | 3.09 | -6.04 | -23.01 | 0 |  |  |  |  | Calima | ISCOM2948 | 172.30.8.29 | Bidireccional | 52 | Skylane Optics 40KM TX1270 | 3.9 | -5.93 | -15.9 | 0 |  |  |  |  | 16.97 | OK | 9.97 | OK | OK | OK | OK | Ver detalle | 1 | Municipal - Calima¦1 | 65
Valle | Cali | Pance - Jamundi | Pance | DM4270 | 172.31.160.28 | Doble Hilo | he 1/1/1 | Skylane Optics QSFP-100G-ER4-40KM | 1.03 | -11.15 | -23.46 |  | LC/SC | ODF 2 POS 15, 16 | 3 | 14584 | Jamundi | DM4270 | 172.31.160.29 | Doble Hilo | he 1/1/1 | Skylane Optics QSFP-100G-ER4-40KM | 1.7 | -10.22 | -23.46 |  | LC/SC | ODF CALI POS 65-66 | 3 | 14584 | 12.31 | OK | 13.24 | OK | N/A | N/A | OK | 14584 | 1 | Pance - Jamundi¦1
Valle | Cali | Pance - Jamundi | Pance | DM4270 | 172.31.160.28 | Bidireccional | ten 1/1/42 | Skylane Optics-40KM TX1330 | 3.28 | -4.1 | -16 |  | LC/SC | ODF 2 POS 38 | 3 | 14674 | Jamundi | DM4270 | 172.31.160.29 | Bidireccional | ten 1/1/11 | Skylane Optics-40KM TX1270 | 4.03 | -3.13 | -16 |  | LC/SC | ODF CALI POS 25 | 3 | 14674 | 11.9 | OK | 12.87 | OK | N/A | N/A | OK | 14674 | 2 | Pance - Jamundi¦2
Valle | Cali | Pance - Puerto Tejada | Pance | DM4270 | 172.31.160.28 | Doble Hilo | hen 1/1/2 | Skylane Optics QSFP-100G-ER4-40KM | 1.7 | -18.3 | -23.46 |  | LC/SC | ODF 2 POS 17-18 | 3 | 25179 | Puerto Tejada | ISCOM3048 | 172.30.10.1 | Doble Hilo | he 1/1/2 | Skylane Optics QSFP-100G-ER4-40KM | 1.7 | -18.7 | -23.46 |  | LC/SC | ODF 1 POS 1-2 | 3 | 25232 | 5.16 | OK | 4.76 | OK | N/A | N/A | OK | 25179 | 1 | Pance - Puerto Tejada¦1
Valle | Puerto Tejada | Puerto Tejada - Santander de Quilichao | Puerto Tejada | DM4380 | 172.31.160.30 | Doble Hilo | he 1/1/1 | QSFP-100G-ZR4 80KM | 4.1 | -19.95 | -30.96 | 0 | LC/SC | ODF 2 POS 1-2 | 3 | 36932 | Santander de Quilichao | DM4270 | 172.30.12.126 | Doble Hilo | he 1/1/1 | QSFP-100G-ZR4 80KM | 4.21 | -19.7 | -30.96 | 0 | LC/SC | ODF INTERCONEXIÓN POS 22-23 | 3 | 36934 | 11.01 | OK | 11.26 | OK | OK | OK | OK | 36932 | 1 | Puerto Tejada - Santander de Quilichao¦1
Valle | Puerto Tejada | Puerto Tejada - Jamundi | Puerto Tejada | DM4380 | 172.31.160.30 | Doble Hilo | he 1/1/3 | QSFP-100G-ER4L-S 40KM | 1.3 | -15.3 | -22.51 | 0 | LC/SC | ODF 2 POS 28 - POS 30 | 3 | 30621 | Jamundi | DM4270 | 172.30.12.126 | Doble Hilo | he 1/1/3 | Skylane Optics QSFP-100G-ER4-40KM | 1.3 | -18.5 | -23.46 | 0 | LC/SC | ODF CALI POS 71 - POS 68 | 3 | 30621 | 7.21 | OK | 4.96 | OK | OK | OK | OK | 30621 | 1 | Puerto Tejada - Jamundi¦1
Valle | Cali | Cali Norte - Torre de Cali | Cali Norte | MX204 | 172.31.162.1 | Bidireccional | xe-0/1/5 | SFP+-10G-LR 10KM | -0.2 | -2.86 | -14.5 | 0 | LC/SC | ODF 5 POS 6 | 10 |  | Torre de Cali | ISCOM2948 | 172.30.12.1 | Bidireccional | 51 | OP5920D-3327-20KM | -0.4 | -2.35 |  | 0 |  |  |  |  | 11.64 | OK |  | N/A | OK | OK | OK | Ver detalle | 1 | Cali Norte - Torre de Cali¦1
Valle | Cali | Roosevelt - Torre de Cali | Roosevelt | MX204 | 172.31.163.1 | Bidireccional | xe-0/1/4 | SFP+-10G-LR 10KM | 0.9 | -11.22 | -14.5 | 1951 | LC/SC | ODF 2 POS 39 | 10 |  | Torre de Cali | ISCOM2948 | 172.30.12.1 | Bidireccional | 52 | OP5920D-3327-20KM | 0.4 | -12.74 |  | 110 |  |  |  |  | 3.28 | OK |  | N/A | CON ERRORES | CON ERRORES | REVISAR | Ver detalle | 1 | Roosevelt - Torre de Cali¦1
Valle | Cali | Vipasa - Yumbo | Vipasa | RAX721-C | 172.20.6.21 | Doble Hilo | he 1/1/2 | Skylane Optics QSFP-100G-ER4-40KM | 0.8 | -16.2 | -23.7 | [5 empty] | Yumbo | RAX721-C | 172.20.6.24 | Doble Hilo | he 1/1/1 | Skylane Optics QSFP-100G-ER4-40KM | 0.9 | -11.7 | -23.3 | [5 empty] | 7.5 | OK | 11.6 | OK | N/A | N/A | OK | Ver detalle | 1 | Vipasa - Yumbo¦1
Valle | Yumbo | Cencar - Yumbo | Cencar | RAX721-C | 172.20.6.25 | Doble Hilo | he 1/1/1 | Skylane Optics QSFP-100G-ER4-40KM | -2.5 | -2.5 | -23.3 | [5 empty] | Yumbo | RAX721-C | 172.20.6.24 | Doble Hilo | he 1/1/2 | Skylane Optics QSFP-100G-ER4-40KM | 0.7 | -7.5 | -23.3 | 0 |  |  |  |  | 20.8 | OK | 15.8 | OK | N/A | OK | OK | Ver detalle | 1 | Cencar - Yumbo¦1
Valle | Yumbo | Cencar - Vipasa | Cencar | RAX721-C | 172.20.6.25 | Doble Hilo | he 1/1/2 | Skylane Optics QSFP-100G-ER4-40KM | 0.2 | -4.17 | -23.3 |  |  | ODF 2 POS 33 - 34 | 10 | 17258 | Vipasa | RAX721-C | 172.20.6.21 | Doble Hilo | he 1/1/1 | Skylane Optics QSFP-100G-ER4-40KM | 0.7 | -12.72 | -23.3 |  |  | ODF 1 POS 33-34 |  |  | 19.13 | OK | 10.58 | OK | N/A | N/A | OK | 17258 | 1 | Cencar - Vipasa¦1
Valle | Buenvaentura | Buenvaentura IXA - PERIFERIAS to IXA | Buenvaentura IXA | ISCOM2948 | 172.30.16.16 | Bidireccional | 49 | SFP-10G-SR-RT-80M 850nm | -2.7 | -2.5 | -13.9 | 0 | LC/SC | NA | 3 | 0 | PERIFERIAS to IXA | NA | NA | Bidireccional | NA | NA | NA | NA |  | N/A | NA | NA | NA | 0 | 11.4 | OK |  | N/A | OK | N/A | OK | 0 | 1 | Buenvaentura IXA - PERIFERIAS to IXA¦1
Valle | Buenvaentura | Buenvaentura IXA - Buenvaentura Exito | Buenvaentura IXA | ISCOM2948 | 172.30.16.16 | Bidireccional | 50 | OEM USFP+-192/SS23-I-40KM TX1330 | 2.5 | -14.1 | -17.9 | 10071 | LC/SC | ODF LA POPA POS 3 | 3 | 15800 | Buenvaentura Exito | ISCOM2948 | 172.30.16.6 | Bidireccional | 50 | OEM USFP+-192/SS22-I-40KM TX1270 | 3.4 | -10.71 | -17.9 | 13168 | LC/SC | ODF 3 POS 11 | 3 | 15800 | 3.8 | OK | 7.19 | OK | CON ERRORES | CON ERRORES | REVISAR | 15800 | 1 | Buenvaentura IXA - Buenvaentura Exito¦1
Valle | Buenvaentura | Buenvaentura IXA - Buenvaentura Exito | Buenvaentura IXA | ISCOM2948 | 172.30.16.16 | Bidireccional | 52 | OEM USFP+-192/SS23-I-40KM TX1330 | 2.5 | -13.94 | -17.9 | 30 | LC/SC | ODF YAMAHA POS 63 | 3 | 14436 | Buenvaentura Exito | ISCOM2948 | 172.30.16.6 | Bidireccional | 51 | OEM USFP+-192/SS22-I-40KM TX1270 | 3.4 | -12.62 | -17.9 | 263 | LC/SC | ODF 1 POS 24 | 3 | 14436 | 3.96 | OK | 5.28 | OK | CON ERRORES | CON ERRORES | REVISAR | 14436 | 2 | Buenvaentura IXA - Buenvaentura Exito¦2
Valle | Buenvaentura | Buenvaentura IXA - Buenvaentura Pacific | Buenvaentura Pacific | ISCOM2948 | 172.30.16.16 | Bidireccional | 51 | Skylane Optics-40KM TX1330 | 2.9 | 0.96 | 1.1 | 1 | LC/SC | CAJA TERMINAL NODO | 3 | 86 | Buenvaentura Pacific | ISCOM2948 | 172.30.16.2 | Bidireccional | 52 | Skylane Optics-40KM TX1270 | 2.5 | -2.94 | 1.1 | 0 | NA | NA | NA | 0 | -0.14 | ALARMA | -4.04 | ALARMA | CON ERRORES | OK | REVISAR | 86 | 1 | Buenvaentura IXA - Buenvaentura Pacific¦1
Valle | Pasto | Pasto - PERIFERIAS to IXA | Pasto | ISCOM2948 | 172.30.53.150 | Bidireccional | 51 | OTP10-LR-RT-10KM | -1.1 | -4.8 |  | 0 | NA | NA | NA | 0 | PERIFERIAS to IXA | NA | NA | Bidireccional | NA | NA | NA | NA |  | N/A | NA | NA | NA | 0 |  | N/A |  | N/A | OK | N/A | OK | 0 | 1 | Pasto - PERIFERIAS to IXA¦1
Valle | Pasto | Pasto - PERIFERIAS to IXA | Pasto | ISCOM2948 | 172.30.53.150 | Bidireccional | 52 | OEM USFP+-192/S1-RT-10KM | -3.2 | -3.26 | 1 | 0 | NA | NA | NA | 0 | PERIFERIAS to IXA | NA | NA | Bidireccional | NA | NA | NA | NA |  | N/A | NA | NA | NA | 0 | -4.26 | ALARMA |  | N/A | OK | N/A | REVISAR | 0 | 2 | Pasto - PERIFERIAS to IXA¦2
Valle | Pasto | Pasto IXA - Pasto | Pasto IXA | ISCOM2948 | 172.30.53.150 | Bidireccional | 49 | OEM F1B910D-3327-10KM TX1330 | -1.1 | -6.3 | -19.6 | 0 | LC/SC | ODF 1 | 3 | 12448 | Pasto | DM4270 | 172.30.53.61 | Bidireccional | te 1/1/18 | OEM F1B910D-2733-10KM | -0.5 | -9.48 | -20 | 0 | LC/SC | ODF 3 POS 33 | 3 | 12448 | 13.3 | OK | 10.52 | OK | OK | OK | OK | 12448 | 1 | Pasto IXA - Pasto¦1
Valle | Pasto | Pasto IXA - Pasto | Pasto IXA | ISCOM2948 | 172.30.53.150 | Bidireccional | 50 | OEM F1B910D-3327-40KM TX1330 | -1.4 | -5.18 | -19.9 | 0 | LC/SC | ODF 1 | 3 | 8458 | Pasto | DM4270 | 172.30.53.61 | Bidireccional | te 1/1/19 | OEM F1B910D-2733-40KM TX1270 | -0.3 | -4.7 | -20 | 0 | LC/SC | ODF 1 POS 76 | 3 | 8458 | 14.72 | OK | 15.3 | OK | OK | OK | OK | 8458 | 2 | Pasto IXA - Pasto¦2
Valle | Pasto | Pasto - Ipiales | Pasto | DM4270 | 172.30.53.61 | Doble Hilo | te 1/1/23 | CISCO-Skylane-100KM | 1.83 | -25.85 | -26.98 | 7049 | LC/SC | ODF 3 POS 42-45 | 3 | 89688 | Ipiales | DM4270 | 172.30.44.191 | Doble Hilo | te 1/1/24 | CISCO-Skylane-100KM | 2.27 | -26.77 | -25.85 | 30182 | LC/SC | ODF 1 POS 24-36 | 3 | 89688 | 1.13 | OK | -0.92 | ALARMA | CON ERRORES | CON ERRORES | REVISAR | 89688 | 1 | Pasto - Ipiales¦1
Valle | Popayan | Popayan IXA - PERIFERIAS to IXA | Popayan IXA | DM4380 | 172.30.40.16 | Bidireccional | 1.0.25 | AT-SP10ER40/1-DH | 0.1 | -0.4 |  |  | NA | NA | NA | 0 | PERIFERIAS to IXA | NA | NA | Bidireccional | NA | NA | NA | NA |  | N/A | NA | NA | NA | 0 |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | 0 | 1 | Popayan IXA - PERIFERIAS to IXA¦1
Valle | Popayan | Popayan IXA - Popayan | Popayan IXA | DM4380 | 172.30.40.16 | Doble Hilo | he 1/1/2 | QSFP28 100G ER4 40KM | 0.5 | -16.5 | -24 |  | LC/SC | ODF 1 | 3 | 12700 | Popayan | DM4380 | 172.30.40.5 | Doble Hilo | he 1/1/2 | QSFP28 100G ER4 40KM | 0.5 | -8.9 | -23.9 |  | LC/SC | ODF INDUSTRIAL POS 25-26 | 3 | 12700 | 7.5 | OK | 15 | OK | N/A | N/A | OK | 12700 | 1 | Popayan IXA - Popayan¦1
Valle | Popayan | Popayan IXA - Popayan | Popayan IXA | DM4380 | 172.30.40.16 | Doble Hilo | he 1/1/3 | QSFP28 100G ER4 40KM | 0.5 | -6.1 | -24 |  | LC/SC | ODF 1 | 3 | 9200 | Popayan | DM4380 | 172.30.40.5 | Doble Hilo | he 1/1/3 | QSFP28 100G ER4 40KM | 0.5 | 11.8 | -23.9 |  | LC/SC | ODF CACHACO POS 17-18 | 3 | 9200 | 17.9 | OK | 35.7 | OK | N/A | N/A | OK | 9200 | 2 | Popayan IXA - Popayan¦2
Valle | Cali | Cali Norte - Vipasa | Cali Norte | ISCOM2948 | 172.30.9.254 | Bidireccional | 52 | GLC-BX-U-40-NHR-40KM | -1 | -5.7 | [6 empty] | Vipasa | ISCOM3048 | 172.30.8.15 | Bidireccional | ten 1/1/5 | GLC-BX-D-40-NHR-40KM | 0.5 | -6 | [7 empty] | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | Ver detalle | 1 | Cali Norte - Vipasa¦1
Valle | Cali | Cali Norte - Roosevelt | Cali Norte | ISCOM2948 | 172.30.9.254 | Bidireccional | 4 | GLC-BXD-40K-DHD | -1 | -1 | [6 empty] | Roosevelt | ISCOM2948 | 172.30.9.231 | Bidireccional | 12 | GLC-BXU-40K-DHD | -0.5 | -0.3 | [7 empty] | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | Ver detalle | 1 | Cali Norte - Roosevelt¦1
Eje | Pereira | Pereira DC - 30 Agosto | 30 de agosto | [28 empty] | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | Ver detalle | 1 | Pereira DC - 30 Agosto¦1
Eje | Cartago | Cartago-pereira | Cartago | [5 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | N/A | 0 | OK | N/A | N/A | OK | Ver detalle | 1 | Cartago-pereira¦1
Antioquia | Medellin | medellin-pereira | Guayabal | [28 empty] | N/A |  | N/A | N/A | N/A | OK | Ver detalle | 1 | medellin-pereira¦1

## Listas
| Nodos | Zona | Ciudad
Eje | 30 de agosto | Norte del Valle | Armenia
Santander | Aeropuerto | Valle | Buenvaentura
Santander | Aguachica | Eje | Buga
| Andalucia | Antioquia | Bugalagrandre
| Armenia Centro |  | Cali
| Armenia Norte |  | Candelaria
| Atlas |  | Cartago
| Barbosa |  | El Cerrito
| Barcelona |  | Guacari
| Barrancabermeja |  | La Union
| Barranquilla Norte |  | Medellin
| Bello |  | Palmira
| Bosconia |  | Pasto
| Buagalagrande |  | Pereira
| Buenvaentura Exito |  | Popayan
| Buenvaentura IXA |  | Pradera
| Buenvaentura Pacific |  | Puerto Tejada
| Buga |  | Riofrio
| Bugalagrande |  | Roldanillo
| Caicedonia |  | Tulua
| Cali Norte |  | Yumbo
| Calima |  | Zarzal
Calle 100
Candelaria
Cañaveral
Caobos
Cáqueza
Carmen de Bolivar
Cartagena
Cartago
Cavasa
Cencar
Centro
Chapinero
Chinchina
Chiquinquirá
Cienaga
Circunvalar
Corales
Cordialidad
Curumani
Datacenter Pereira
Dos Quebradas
Duitama
El Cerrito
El Díficil
El Plato
El Venado
Faca
Florida
Fontibon
Fusagasugá
Ginebra
Girardot
Giron
Guacari
Guayabal
Internexa Palos
Internexa Riohacha
Internexa San Mateo
Internexa Santa Marta
Internexa Valledupar
Ipiales
Itagui
IXA Neiva
Jamundi
La Ceja
La Enea
La Loma
La Union
Lago
Laureles
Lizama
Luruaco
Marsella
Melendez
Melgar
Melgar
Montenegro
Montería
Municipal
Neiva Oficina
Normandia
Normandía
Normandia
Paipa
Palmira Centro
Palmira Samanes
Palo Grande
Palogrande
Pamplona
Pance
Pasto
Pasto IXA
Pelaya
Pereira
Pereira
PERIFERIAS to IXA
Poblado
Poblado
Polado
Popayan
Popayan IXA
Pradera
Puerto Tejada
Quimbaya
Qumbaya
Riofrio
Riohacha
Rionegro
Roldanillo
Roosevelt
Sabana de Torres
Sáchica
San Alberto
San Cristobal
San Francisco
San Gil
Santa fe
Santa Marta
Santander de Quilichao
Sevilla
Siberia
Sincelejo
Socorro
Sogamoso
Suba
Tebaida
Tolú
Toro
Torre de Cali
Trujillo
Tulua
Tunja
Ubaté
Valledupar
Villacafe
Villanueva
Villavicencio
Vipasa
Vtal
Wave DC (Etix)
Yopal
Yumbo
Zarzal
Zipaquirá
Zona Franca